## 鏡 (実施）
工事番号 |  | 上水工第5－1号 |  | 水道施設更新工事
年度 | 令和 ７ 年度 |  |  | 海津市内 水道施設
事 業 概 要 | [5 empty] | 設計年月日
|  | 海津北部浄水場 | ： | ろ過機制御盤・ろ過機操作盤更新工事
次亜注入設備更新工事
|  | 南濃太田配水池 | ： | 原水流量計更新工事 |  | 施工方法
ろ過水流量計更新工事
無停電電源装置更新工事
|  |  |  | テレメータ計装盤改造 |  | 施工期間
太田増圧ポンプ場テレメータ計装盤改造
起工年月日
竣工年月日
歩掛適用年月日
単価適用年月日
業者名
海 津 市

## 事業費総括表
事 業 費 総 括 表
項 目 | 金 額 | 摘 要
事 業 費
工 事 費
本 工 事 費
附 帯 工 事 費
測 量 設 計 費
用地費及び補償費
機 械 器 具 費
営 繕 費
工 事 雑 費
応 急 工 事 費
事 務 費

## 請負工事費総括表
請 負 工 事 費 総 括 表
項 目 |  | 金 額 | 摘 要
本 工 事 費 | 工 事 価 格
消費税相当額
請 負 工 事 費
附 帯 工 事 費 | 工 事 価 格
消費税相当額
請 負 工 事 費
合 計 | 工 事 価 格
消費税相当額
請 負 工 事 費

## 諸経費
諸 経 費 計 算 書
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 計 | [5 empty] | 第 1 号内訳書
| 共通仮設費 | 率計算 | 式 | 1 |  |  | 第 1 号計算書
各機場完成後清掃
| 準備費 | 積上げ | 式 | 1
共通仮設費 計
純工事費
| 現場管理費 |  | 式 | 1
第 2 号計算書
| 機器費 | 機械設備 | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
工事原価
| 一般管理費 |  | 式 | 1
第 3 号計算書
| 機器費 | 電気計装設備 | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
工事価格
消費税相当額
合 計

## 1.共通仮設費
|  | 0 |  | 共 通 仮 設 費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 計 | [5 empty] | 第 1 号内訳書
| 管材費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
| 桁等購入費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
| 処分費率計算対象外 |  | 式 | 1 |  |  | 第 4 号計算書
| 共通仮設費対象額(Ｐ) |  | 式 | 1
| 共通仮設費率(Ｋｒ) |  | ％
| 共通仮設費 |  | 式 | 1

## 2.現場管理費
|  | 第 2 号計算書 |  | 現 場 管 理 費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
純工事費
| 管材費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
| 処分費率計算対象外 |  | 式 | 1 |  |  | 第 4 号計算書
| 対象純工事費(Ｎｐ) |  | 式 | 1
| 現場管理費率(Ｊｏ) |  | ％
| 現場管理費 |  | 式 | 1

## 3.一般管理費
|  | 第 3 号計算書 |  | 一 般 管 理 費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事原価
| 処分費率計算対象外 |  | 式 | 1 |  |  | 第 4 号計算書
| 対象工事原価(Ｃｐ) |  | 式 | 1
| 一般管理費等率(Ｇｐ) |  | ％
-4.978
56.921
| 一般管理費 |  | 式 | 1

## 4.処分費明細
|  | 第 4 号計算書 |  | 処 分 費 の 率 計 算 対 象 額
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 処分費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 5 号計算書
計
改 計
| 共通仮設費対象額(Ｐ) | 処分費の率計算対象額控除前
処分費等が共通仮設費対象額(Ｐ)
| に占める割合 |  | ％
共通仮設費対象額(Ｐ)の３％
率計算対象外
処分費－共通仮設費対象額(Ｐ)の３％

## 5.処分費内訳
|  | 第 5 号計算書 |  | 直接工事費内 処分費内訳
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 残土処分 | As殻処分 | Co殻処分 | Co殻処分 | その他 | 備 考
[6 empty] | 有筋 | 無筋
1-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
1-2-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
2-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
2-2-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
2-3-3. | 複合工費 | [7 empty] | 廃ﾌﾟﾗ・金属、腐食性廃酸
| 数 量 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
処分費のみ
単 価
| 処分費 計 | [6 empty] | 0 | 0

## 1.内訳
|  | 第 1 号内訳書 | 水 道 施 設 更 新 工 事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
1. | 海津北部浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0 |  | 第 1 号明細書
2. | 南濃太田配水池更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
機械設備 機器費
1. | 海津北部浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
電気計装設備 機器費
1. | 海津北部浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1 号明細書
2. | 南濃太田配水池更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0

## 1号 明細書
|  | 第 1 号明細書 |  | 海津北部浄水場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
1-1. | ろ過機制御盤・ろ過機操作盤更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-1 号明細書
1-2. | 次亜注入設備更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0 |  | 第 1-2 号明細書
1-3. | 試運転調整費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-3 号明細書
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
機械設備 機器費
1-2. | 次亜注入設備更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-2 号明細書
| 機械 機器費 計 |  |  |  |  | 0
電気設備 機器費
1-1. | ろ過機制御盤・ろ過機操作盤更新工事 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-1 号明細書
| 電気 機器費 計 |  |  |  |  | 0

## 1-1 明細書
|  | 第 1-1 号明細書 |  | ろ過機制御盤・ろ過機操作盤更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
0
1-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-1-1 号明細書
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
1-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-1-2 号明細書
1-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-1-3 号明細書
0
1-1-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-1-4 号明細書
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
| 改 計 |  |  |  |  | 0
|  | 第 1-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
屋内鋼板製自立型
| ろ過機制御盤 | W600×H2300×D1000程度 | 面 | 1 | [6 empty] | 63000000 | 53550000
屋内鋼板製自立型
| ろ過機操作盤(1･2号､3･4号) | W600×H2300×D1000程度 | 面 | 2 | [6 empty] | 54000000 | 45900000
0
| 計 |  |  |  |  | 0
|  | 第 1-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 取付工事費 |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
0
| 計 |  |  |  |  | 0
|  | 第 1-1-3 号明細書 |  | 複合工費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
0
| 計 |  |  |  |  | 0
|  | 第 1-1-4 号明細書 |  | 機械経費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| トラッククレーン | 4.9t吊 | 日
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 1-2 明細書
|  | 第 1-2 号明細書 |  | 次亜注入設備更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
1-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 | 第 1-2-1 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 第 1-2-2 号明細書
1-2-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-2-3 号明細書
0
1-2-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 1-2-4 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 改 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 1-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 空冷式チリングユニット |  | 台 | 1 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 1-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 取替作業費 | 保温材再利用 | 箇所 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 第 1-2-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 1-2-4 号明細書 |  | 機械経費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| トラッククレーン | 4.9t吊 | 日
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 1-3 明細書
|  | 第 1-3 号明細書 |  | 試運転調整費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0
| 改 計 |  |  |  |  | 0

## 2号 明細書
|  | 第 2 号明細書 |  | 南濃太田配水池更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
2-1. | 原水流量計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1 号明細書
2-2. | ろ過水流量計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2 号明細書
2-3. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-3 号明細書
2-4. | テレメータ計装盤改造 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-4 号明細書
2-5. | 太田増圧ポンプ場テレメータ計装盤改造 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-5 号明細書
2-6. | 試運転調整費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-6 号明細書
計
電気設備 機器費
2-1. | 原水流量計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1 号明細書
2-2. | ろ過水流量計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2 号明細書
2-3. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-3 号明細書
2-4. | テレメータ計装盤改造 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-4 号明細書
| 電気 機器費 計 |  |  |  |  | 0

## 2-1 明細書
|  | 第 2-1 号明細書 |  | 原水流量計更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  | 0 | 0 | 第 2-1-1 号明細書
0
計
0
2-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-1-2 号明細書
2-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-1-3 号明細書
2-1-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-1-4 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 改 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
変換器のみ
| 電磁流量計 | φ100 | 台 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 第 2-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人
| 電工 |  | 人
| 試験調整費 |  | 式 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-1-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-1-4 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
0
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2-2 明細書
|  | 第 2-2 号明細書 |  | ろ過水流量計更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 第 2-2-1 号明細書
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
2-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-2-2 号明細書
2-2-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-2-3 号明細書
2-2-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-2-4 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 改 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
変換器のみ
| 電磁流量計 | φ100 | 台 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 第 2-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人 |  |  | 0
| 電工 |  | 人 |  |  | 0
| 試験調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-2-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-2-4 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2-3 明細書
|  | 第 2-3 号明細書 |  | 無停電電源装置更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-3-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-3-1 号明細書
0
| 計 |  |  |  |  | 0
2-3-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-3-2 号明細書
2-3-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-3-3 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0
| 改 計 |  |  |  |  | 0
0
|  | 第 2-3-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 無停電電源装置 | UPS 1kVA | 台 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0
|  | 第 2-3-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 取替費 |  | 箇所 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0
|  | 第 2-3-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品処分費 | 廃ﾌﾟﾗ・金属、腐食性廃酸 | 個 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0

## 2-4 明細書
|  | 第 2-4 号明細書 |  | テレメータ計装盤改造
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-4-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 第 2-4-1 号明細書
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
2-4-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  |  | 第 2-4-2 号明細書
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 改 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 第 2-4-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 監視装置 | 本体のみ | 式 | 1 | [5 empty] | 1620000 | 1458000
| シーケンサ | CPUユニット | 式 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 第 2-4-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| テレメータ計装盤改造 | 監視装置、ｼｰｹﾝｻCPU取替 | 式 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2-5 明細書
|  | 第 2-5 号明細書 |  | 太田増圧ポンプ場テレメータ計装盤改造
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
0
2-5-1. | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 第 2-5-1 号明細書
2-5-2. | 労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 2-5-2 号明細書
| 計 | [7 empty] | 0
| 改 計 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
|  | 第 2-5-1 号明細書 |  | 材料費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 縦型指示計 |  | 式 | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 第 2-5-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 盤改造費 |  | 式 | 1
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 2-6 明細書
|  | 第 2-6 号明細書 |  | 試運転調整費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 総合試運転費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 改 計 |  |  |  |  | 0