## 表紙（鑑）
|  |  | 仕様書番 号 |  | 業
令 和 ８ 年 度 |  |  |  | 教総工第３号 | 者
名
工 事 名 |  |  |  | 各中学校給食配膳室空調設備設置工事
施 工 場 所 |  |  |  | 海津市海津町高須外 地内
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
事 |  | ＜日新、城南中学校＞
|  | ・改修機械設備工事 |  |  |  | 1式
業
内
容
海 津 市
|  | 本 工 事 費 |  |  |  |  | 円也
設
計 |  | 工 事 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 円也
摘
要

## 総括
工 事 費 総 括 表
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ |  | 共通費
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  |  | 式
|  | 一般管理費 |  |  | 式
計
合計（工事価格）
改め合計
|  | 消費税及び地方消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
[8 empty] | P. | 1
直接工事費 中科目別明細書
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費
Ⅰ |  | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ａ． 合 計
[8 empty] | P. | 2

## 科目
直接工事費 科目別明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 日新中学校 |  | 1 | 式
2 | 城南中学校 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 3

## 機械
細目内訳明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ- | 空調設備工事
1 | ＜日新中学校＞
| ルームエアコン | 56タイプ | 2 | 台
| 被覆冷媒配管材 | cut6.4φ（8mm）×9.5φ（8mm） | 9 | ｍ
| 連絡線 | VVF2.0×3C | 11 | ｍ
| 継手及び支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗及び雑材料 |  | 1 | 式
| スリムダクト | LD70 | 1 | 式
| 転倒防止金物 | 溶融亜鉛メッキ | 1 | 組
| 固定用コンクリートブロック | （タイガーベース）L500×H100 | 2 | 丁
| 室内ユニット据付 | ルームエアコン壁掛形 | 1 | 台
| 室外ユニット据付 |  | 1 | 台
| 配管工事費 |  | 1 | 台
| 転倒金物取付 |  | 1 | 組
| 穴あけ工事費 |  | 2 | 箇所
| 窒素、耐圧 |  | 2 | 式
[7 empty] | P. | 4
| 真空引き | ルームエアコン | 1 | 台
| 試運転調整費 | ルームエアコン | 1 | 台
| 漏電ブレーカー | GE52A | 1 | 個
| 分岐用漏電ブレーカー | GP32CX | 2 | 個
| 15・20A兼用設置コンセント | WTF19223WK | 2 | 個
| 新金属プレート | WN65039 | 2 | 個
| 電源線 | VVF2.0×3C | 35 | ｍ
| 配線材料及び消耗品 |  | 1 | 式
| 配線器具取付費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 |  | 1 | 式
| 点検口取付 |  | 2 | 箇所
合 計
[7 empty] | P. | 5
Ⅰ- | 空調設備工事
2 | ＜城南中学校＞
| ルームエアコン | 56タイプ | 2 | 台
| 被覆冷媒配管材 | cut6.4φ（8mm）×9.5φ（8mm） | 8 | ｍ
| 連絡線 | VVF2.0×3C | 10 | ｍ
| 継手及び支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗及び雑材料 |  | 1 | 式
| スリムダクト | LD70 | 1 | 式
| 転倒防止金物 | 溶融亜鉛メッキ | 2 | 組
| 固定用コンクリートブロック | （タイガーベース）L500×H100 | 4 | 丁
| 室内ユニット据付 | ルームエアコン壁掛形 | 2 | 台
| 室外ユニット据付 |  | 2 | 台
| 配管工事費 |  | 2 | 台
| 転倒金物取付 |  | 2 | 組
| ＲＣコア抜き | 60φ | 1 | 箇所
| 窒素、耐圧 |  | 1 | 式
[7 empty] | P. | 6
| 真空引き | ルームエアコン | 1 | 台
| 試運転調整費 | ルームエアコン | 1 | 台
| 分岐用漏電ブレーカー | GP32CX | 2 | 個
| 15・20A兼用設置コンセント | WTF19223WK | 1 | 個
| 新金属プレート | WN65039 | 1 | 個
| 電源線 | VVF2.0×3C | 70 | ｍ
| 配線材料及び消耗品 |  | 1 | 式
| 配線器具取付費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 7