## 表紙（鑑）
|  |  | 仕様書番 号 |  | 設 | 検
令 和 ８ 年 度 |  |  |  | 教総工第６号 | 計 | 算
[5 empty] | 者 | 者
工 事 名 |  |  |  | 日新中学校木工室・金工室空調設備設置工事
施 工 場 所 |  |  |  | 海津市海津町高須 地内
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
事 |  | ＜日新中学校＞
|  | ・空調設備設置（木工室） |  |  |  | 2台
|  | ・空調設備設置（金工室） |  |  |  | 2台
業
内
容
海 津 市
|  | 本 工 事 費 |  |  |  |  | 円也
設
計 |  | 工 事 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 総括
工 事 費 総 括 表
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ |  | 共通費
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
計
合計（工事価格）
改め合計
|  | 消費税及び地方消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
[8 empty] | P. | 1
直接工事費 中科目別明細書
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費
Ⅰ |  | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ａ． 合 計
[8 empty] | P. | 2

## 科目
直接工事費 科目別明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事（木工室）
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電源工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 機械設備工事（金工室）
1 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電源工事 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 3

## 機械
細目内訳明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ- | 空調設備工事
1 | ＜木工室・空調設備工事＞
天吊形 5馬力相当 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ附属
| 空冷ヒートポンプエアコン | 【参考品番 SZRH140BYN】 | 2 | 台
| 室外機フェンス | 2580×750×1200H 材工 | 1 | 式
| 室外機基礎工事 | 既製コンクリート架台 | 2 | 組
| 機器搬入据付費 | 振れ止め共 | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 被服銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ保温10/20mm） | cut9.5φ、15.9φ | 28 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP25 | 7 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP30 | 9 | ｍ
| 支持金物類 |  | 1 | 式
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 連絡配線工事 |  | 28 | ｍ
| 保温工事 | ドレンＧＷ巻き | 1 | 式
| 露出配管ラッキング |  | 1 | 式
| コア抜き工事 |  | 1 | 式
[7 empty] | P. | 4
| 真空引き気密試験費 |  | 1 | 式
| 材料運搬費 |  | 1 | 式
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 5
Ⅰ- | 空調設備工事
2 | ＜木工室・電源工事＞
| 薄鋼電線管 | CP31mm | 68 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | 38mm WP（被覆有防水） | 4 | 箇所
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
| プルボックス 鋼製 錆止め 端子無し | 150×150×100mm | 3 | 個
| 600V架橋ポリ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CV 5.5sq-4C | 68 | ｍ
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
| 塗装費 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 6
Ⅱ- | 空調設備工事
1 | ＜金工室・空調設備工事＞
天吊形 5馬力相当 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ附属
| 空冷ヒートポンプエアコン | 【参考品番 SZRH140BYN】 | 2 | 台
| 室外機フェンス | 2580×750×1200H 材工 | 1 | 式
| 室外機基礎工事 | 既製コンクリート架台 | 2 | 組
| 機器搬入据付費 | 振れ止め共 | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 被服銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ保温10/20mm） | cut9.5φ、15.9φ | 30 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP25 | 7 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP30 | 10 | ｍ
| 支持金物類 |  | 1 | 式
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 連絡配線工事 |  | 30 | ｍ
| 保温工事 | ドレンＧＷ巻き | 1 | 式
| 露出配管ラッキング |  | 1 | 式
| コア抜き工事 |  | 1 | 式
[7 empty] | P. | 7
| 真空引き気密試験費 |  | 1 | 式
| 材料運搬費 |  | 1 | 式
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 8
Ⅱ- | 空調設備工事
2 | ＜金工室・電源工事＞
| 薄鋼電線管 | CP39mm | 4 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | 38mm WP（被覆有防水） | 1 | 箇所
| 金属製可とう電線管 | 50mm WP（被覆有防水） | 1 | 箇所
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
| 接地線 | IV 5.5sq | 49 | ｍ
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 600V CVT 14sq | 46 | ｍ
| 動力盤 屋外型 |  | 1 | 面
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
| 塗装費 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 9