## 表題
|  |  | 仕様書番 号 |  | 設 | 検
令 和 8 年 度 |  |  |  | 教学委第 1号 | 計 | 算
[5 empty] | 者 | 者
委 託 名 |  |  |  | 消防用設備保守点検委託業務
委 託 場 所 |  |  |  | 市内各小中学校・総合教育センター
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
事
| ・ | 海津市内小学校 消防用設備保守点検委託業務（総合教育センター含む） |  |  |  | １式
| ・ | 海津市内中学校 消防用設備保守点検委託業務 |  |  |  | １式
業
内
容
海 津 市
|  | 本 委 託 費 |  |  |  |  | 円也
設
計 |  | 委 託 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 総括表
|  |  | 本 委 託 費 総 括 表 |  |  |  |  | PAGE.1
費目 | 業種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
委託業務
小学校
| 委託業務 | [6 empty] | 0
|  | 海津小学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書1
|  | 教育センター | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書2
|  | 城山小学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書3
|  | 石津小学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書4
|  | 下多度小学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書5
|  | 今尾小学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書6
費目 | 業種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
|  | 海西小学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書7
|  | 諸経費 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 諸経費 | 総合点検 | 式 | 1
|  |  | 機器点検（計） | 式 | 1
| 委託価格 |  | 総合点検（計） | 式 | 1
|  |  | 機器点検（合計） | 式 | 1
|  |  | 総合点検（合計） | 式 | 1
|  | 消費税相当額 | 前期（１０％） | 式 | 1 |  |  | 総合点検
|  | 消費税相当額 | 後期（１０％） | 式 | 1 |  |  | 機器点検
本委託費計
費目 | 業種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要
委託業務
中学校
| 委託業務 |  |  | 式 | 1
|  | 日新中学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書8
|  | 城南中学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書9
|  | 平田中学校 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 消防設備保守点検 | 総合点検 | 式 | 1 |  |  | 明細書10
|  | 諸経費 | 機器点検 | 式 | 1
|  | 諸経費 | 総合点検 | 式 | 1
|  |  | 機器点検（計） | 式 | 1
| 委託価格 |  | 総合点検（計） | 式 | 1
|  |  | 機器点検（合計） | 式 | 1
|  |  | 総合点検（合計） | 式 | 1
|  | 消費税相当額 | 前期（１０％） | 式 | 1 |  |  | 総合点検
|  | 消費税相当額 | 後期（１０％） | 式 | 1 |  |  | 機器点検
本委託費計

## 明細（小学校）
様式－３
|  |  | 明 細 書 １ |  | 海津小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 142
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 18
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 12
|  | 差動式分布型感知器 |  | 個 | 4
|  | 発信機 |  | 個 | 18
|  | ベル |  | 個 | 18
|  | 表示灯 |  | 個 | 18
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 40
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 2
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 １ |  | 海津小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 16
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 9
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 7
|  | 防火扉 |  | 枚 | 12
|  | 煙感知器 |  | 個 | 10
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 １ |  | 海津小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 避難器具 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 救助袋（３Ｆ） |  | 台 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ２ |  | 総合教育センター消防設備保守点検（旧大江小学校） |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 53
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 4
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 3
|  | 差動式分布型感知器 |  | 個 | 5
|  | 発信機 |  | 個 | 9
|  | ベル |  | 個 | 9
|  | 表示灯 |  | 個 | 9
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 17
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 2 |  | 総合教育センター消防設備保守点検（旧大江小学校） |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 6
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 7
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 3
|  | 煙感知器 |  | 個 | 3
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ３ |  | 城山小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 87
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 11
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 21 |  |  |  |  | ※光電分離型含む
|  | 発信機 |  | 個 | 12
|  | ベル |  | 個 | 12
|  | 表示灯 |  | 個 | 12
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 21
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 10
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ３ |  | 城山小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 23
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 2
|  | 防火扉 |  | 枚 | 16
|  | 煙感知器 |  | 個 | 10
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ３ |  | 城山小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 避難器具 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 救助袋（３F) |  | 台 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ４ |  | 石津小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 92
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 12
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 16
|  | 発信機 |  | 個 | 10
|  | ベル |  | 個 | 10
|  | 表示灯 |  | 個 | 10
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 22
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 10
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ４ |  | 石津小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 6
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 24
|  | 防火扉 |  | 枚 | 16
|  | 煙感知器 |  | 個 | 31
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ４ |  | 石津小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 避難器具設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 救助袋（３F) |  | 台 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ５ |  | 下多度小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 53
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 5
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 9 |  |  |  |  | ※光電分離型含む
|  | 発信機 |  | 個 | 9
|  | ベル |  | 個 | 9
|  | 表示灯 |  | 個 | 9
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 34
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 9
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ５ |  | 下多度小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 13
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | 防火扉 |  | 枚 | 16
|  | 煙感知器 |  | 個 | 8
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
| 消火栓ホース耐圧試験 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | ホース耐圧試験作業費 |  | 本 | 17
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ６ |  | 今尾小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 71
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 10
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 5
|  | 差動式分布型感知器 |  | 個 | 5
|  | 発信機 |  | 個 | 13
|  | ベル |  | 個 | 13
|  | 表示灯 |  | 個 | 13
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 31
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ６ |  | 今尾小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 11
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 6
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 2
|  | 防火扉 |  | 枚 | 5
|  | 煙感知器 |  | 個 | 5
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ６ |  | 今尾小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
| 消火栓ホース耐圧試験 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | ホース耐圧試験作業費 |  | 本 | 21
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ７ |  | 海西小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 79
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 15
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 4
|  | 差動式分布型感知器 |  | 個 | 4
|  | 発信機 |  | 個 | 6
|  | ベル |  | 個 | 6
|  | 表示灯 |  | 個 | 6
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 17
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ７ |  | 海西小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 5
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 4
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 4
|  | 煙感知器 |  | 個 | 4
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ７ |  | 海西小学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市

## 明細（中学校）
様式－３
|  |  | 明 細 書 ７ |  | 日新中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 88
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 12
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 7
|  | 差動式分布型感知器 |  | 個 | 7
|  | 発信機 |  | 個 | 20
|  | ベル |  | 個 | 20
|  | 表示灯 |  | 個 | 20
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 30
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ７ |  | 日新中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 20
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 5
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 2
|  | 防火扉 |  | 枚 | 20
|  | 煙感知器 |  | 個 | 11
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ７ |  | 日新中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 １２ |  | 城南中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 1
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 101
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 23
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 27
|  | 発信機 |  | 個 | 13
|  | ベル |  | 個 | 13
|  | 表示灯 |  | 個 | 13
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 29
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 13
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ８ |  | 城南中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 9
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 6
|  | 防火扉 |  | 枚 | 10
|  | 煙感知器 |  | 個 | 8
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ８ |  | 城南中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ９ |  | 平田中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
| 自動火災報知設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 受信機 |  | 台 | 2
|  | 差動式スポット型感知器 |  | 個 | 131
|  | 定温式スポット型感知器 |  | 個 | 19
|  | 光電式スポット型感知器 |  | 個 | 31 |  |  |  |  | （イオン化式を含む）
|  | 差動式分布型感知器 |  | 個 | 5
|  | 発信機 |  | 個 | 15
|  | ベル |  | 個 | 15
|  | 表示灯 |  | 個 | 15
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 消火器設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 |  | 本 | 35
| 屋内消火栓設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 加圧送水装置 |  | 台 | 1
|  | 起動装置 |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ９ |  | 平田中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 消火栓箱 |  | 台 | 12
|  | 放水テスト |  | 式 | 1
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 誘導灯設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 誘導灯 |  | 台 | 12
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 防排煙設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※防火設備検査員による点検ではない
|  | 受信機 |  | 式 | 1
|  | シャッター |  | 枚 | 6
|  | 防火扉 |  | 枚 | 6
|  | 煙感知器 |  | 個 | 11
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常放送設備 | 基本料金 |  | 式 | 1
|  | 防災アンプ |  | 式 | 1
|  | スピーカー |  | 式 | 1
海 津 市
様式－３
|  |  | 明 細 書 ９ |  | 平田中学校消防設備保守点検 |  |  |  |  | １式当り
| 名 称 | 形 状 |  | 単位 | 数 量 | 機器点検 |  | 総合点検 |  | 摘 要
[6 empty] | 単 価 | 金 額 | 単 価 | 金 額
|  | 絶縁測定 |  | 式 | 1
| 非常電源専用受電設備 | 基本料金 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | ※中部電気保安協会報告書必要
合計
海 津 市