## 設計書総括表 (金抜き)
内 訳 総 括 表
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
①空冷式パッケージエアコン保守点検 |  |  | 式 | 1
②ビル用マルチエアコン保守点検 |  |  | 式 | 1
③全熱交換器保守点検 |  |  | 式 | 1
④給排気ファン保守点検 |  |  | 式 | 1
⑤浴槽循環ろ過装置保守点検及び薬品洗浄 |  |  | 式 | 1
⑥貯湯槽清掃 |  |  | 式 | 1
⑦衛生ポンプ保守点検 |  |  | 式 | 1
⑧給湯器保守点検 |  |  | 式 | 1
直接費計
諸経費 |  |  | 式 | 1
合 計
消費税
総合計

## 設計書明細1 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
①空冷式パッケージエアコン保守点検
空冷式パッケージエアコン(点検回数 ２回 フィルター清掃含む)
| 天埋カセット型冷専 １４kw点検 1台 |  | 回 | 2
| AC-1:1階 相談室1，2 | RAS-GP45RGH/RCID45K(天ｶｾｯﾄ2方 2台) | 回 | 2
| AC-2:1階 機器展示室 | RAS-GP112RGH/RPI-GP56K1(天埋 2台) | 回 | 2
| AC-3:1階 応接事務室 総合相談所 | RAS-GP140RGH/RPI-GP71K1(天埋 2台) | 回 | 2
| AC-6:1階脱衣室 | RAS-GP80RGH/RCID-GP80K(天ｶｾｯﾄ2方 1台) | 回 | 2
| AC-7:1階 静養室 | RAS-GP112RGH/RPI-GP112K1(天埋 1台) | 回 | 2
| AC-8:1階 休養室 | RAS-GP50RGH/RPI-50K1(天埋 1台) | 回 | 2
| AC-9:1階 作業準備室 | RAS-GP80RGH/RCID-GP40K(天ｶｾｯﾄ2方 2台) | 回 | 2
| AC-11:2階 研修室 | RAS-GP224K1/RPI-GP112K1(天埋 2台) | 回 | 2
| AC-15:2階 ホワイエ | RAS-GP112RGH/RPI-GP56K1(天埋 2台) | 回 | 2
| AC-16:2階 脱衣室(東) | RAS-GP63RGH/RCID-GP63K(天ｶｾｯﾄ2方 1台) | 回 | 2
| :2階 脱衣室(西) | RAS-GP63RGH/RCID-GP63K(天ｶｾｯﾄ2方 1台) | 回 | 2
| AC-17:2階 湯上り自販ｺｰﾅｰ | RAS-GP112RGH/RPIGP56K1(天埋 2台) | 回 | 2
| AC-18:2階 和室 | RAS-GP112RGH/RPI-GP56K(天埋 2台) | 回 | 2
合計（税抜）

## 設計書明細2 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
②ビル用マルチエアコン保守点検
ビル用マルチエアコン(点検回数１ 回 フィルター清掃含む)
| 屋外機（1F系統） 冷房 56kw 暖房 63kw |  | 台 | 1
| 屋内機 天埋カセット他 |  | 台 | 6
ビル用マルチエアコン・ルームエアコン(点検回数 ２回 フィルター清掃含む)
| ルームエアコン | フレンドリールーム | 台 | 2
| MAC-1:屋外機 | RAS-AP615SG1(RAS-AP280SG1+RAS-AP335SG1) | 台 | 1
| MAC1-1:屋内機:1階 食堂 | RPI-GP71K(天埋) | 台 | 4
| MAC1-2:屋内機:1階 日常動作訓練室 | RPI-GP56K1(天埋) | 台 | 4
| MAC1-3:屋内機:1階 廊下 | RCID-GP22K(天ｶｾｯﾄ2方) | 台 | 4
| MAC-2:屋外機 | RAS-AP280SG1 | 台 | 1
| MAC2-1:屋内機:1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | RPI-GP160K1(天埋) | 台 | 2
| MAC2-2:屋内機:1階 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | RPI-GP140K1(天埋) | 台 | 2
| MAC-3:屋外機 | RAS-AP400SG1(RAS-AP280SG1+RAS-AP335SG1) | 台 | 1
| MAC3-1:屋内機:2階 大会議室 | RPI-GP160K(天埋) | 台 | 6
| MAC-4:屋外機 | RAS-AP400SG1 | 台 | 1
| MAC4-1:屋内機:2階 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ | RPI-GP140K1(天埋) | 台 | 2
| MAC4-2:屋内機:2階 廊下3 | RCID-GP71K(天ｶｾｯﾄ2方) | 台 | 2
| MAC-5:屋外機 | RAS-AP280SG1 | 台 | 1
| MAC5-1:屋内機:2階 おもちゃ図書 | RPI-71K1(天埋) | 台 | 2
| MAC5-2：屋内機:2階 作業室 | RPI-56K1(天埋) | 台 | 3
合計（税抜）

## 設計書明細3 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
③全熱交換器保守点検
全熱交換器 2台(点検回数 ２回)
| ＨＥＸ－１、２ 天井埋込型 |  | 台 | 2
合計（税抜）

## 設計書明細4 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
④給排気ファン保守点検
給排気ファン (点検回数 １回) |  |  | 台 | 37
合計（税抜）

## 設計書明細5 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
⑤浴槽循環ろ過装置保守点検及び薬品洗浄
ろ過装置点検(点検回数 ２回) |  |  | 回 | 2
濾過循環配管薬品洗浄(回数 １回) |  | 二酸化塩素 | 回 | 1
濾過循環配管薬品洗浄(回数 １回) |  | 過酸化水素 | 回 | 1
合計（税抜）

## 設計書明細6 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
⑥貯湯槽清掃
貯湯槽清掃作業 17立方メートル１槽(回数 １回) |  |  | 回 | 1
合計（税抜）

## 設計書明細7 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
⑦衛生ポンプ保守点検
ポンプ類４台(点検回数 １回)
| １)加圧給水ユニット |  | 台 | 1
| ２)WHP-1 給湯２次ポンプ |  | 台 | 1
| ３)hP-2 ２男女浴槽用昇温ポンプ |  | 台 | 1
| ４)給湯１次ポンプ |  | 台 | 1
合計（税抜）

## 設計書明細8 (金抜き)
内 訳 明 細 書
項 目 | 工 種 | 種 別 ・細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調衛生設備保守点検委託業務
直接費
⑧給湯器保守点検
給湯器(点検回数 １回)
| 連結給湯器(6台) | RUXC-5000 | 式 | 1
合計（税抜）