## 表題
|  |  | 工 事 |  |  |  |  | 設
令 和 ８ 年 度 |  |  |  |  | 下水工第５号 |  |  | 計
|  |  | 番 号 |  |  |  |  | 者
工 事 名 |  |  |  | 下水道施設更新工事
工 事 場 所 |  |  |  | 海津市内下水道施設
設 計 金 額
[7 empty] | 金 |  | 円也
事業内容
海津浄化センター更新工事
|  | ・場内照明機器更新工事 |  |  |  | １式
中南部処理区・中南部浄化センター更新工事
|  | ・中南部浄化センター流入棟逆止弁修繕工事 |  |  |  | １式 |  | ・中南部処理区中継マンホールポンプ場コントローラ修繕工事 |  | １式
|  | ・第２雨水ポンプ場雨水ポンプ井水位計更新工事 |  |  |  | １式 |  | ・中南部処理区中継№１６マンホールポンプ場水位計更新工事 |  | １式
北部処理区・南濃北部浄化センター更新工事
|  | ・北部浄化センター二次処理水給水ポンプ更新工事 |  |  |  | １式 |  | ・北部処理区№２６マンホールポンプ場更新工事 |  | １式
三郷処理区・三郷浄化センター更新工事
|  | ・三郷浄化センター凝集剤移送ポンプ修繕工事 |  |  |  | １式 |  | ・三郷処理区№２マンホールポンプ場水位計更新工事 |  | １式
|  | ・三郷浄化センター流入汚水ポンプ設備改修工事 |  |  |  | １式
今尾処理区・今尾浄化センター更新工事
|  | ・今尾浄化センター№1-1返送汚泥ポンプ更新工事 |  |  |  | １式 |  | ・今尾処理区№１３マンホールポンプ場制御盤修繕工事 |  | １式
|  | ・今尾浄化センターTN-NP計放流信号取込み修繕工事 |  |  |  | １式
志津浄化センター更新工事
|  | ・志津浄化センター自動微細目スクリーン更新工事 |  |  |  | １式
海 津 市
設 計 金 額 | 本 工 事 費 | [8 empty] | 円也
|  | 工事価格 | [7 empty] | 円也
内
| 容 | 消費税相当額 | [7 empty] | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 大内訳
本 工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
海津浄化センター更新工事
場内照明機器更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１号内訳書
中南部処理区 中南部浄化センター更新工事
中南部浄化センター 流入棟逆止弁修繕工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第２号内訳書
第２雨水ポンプ場 雨水ポンプ井水位計 更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第３号内訳書
中南部処理区中継 マンホールポンプ場 コントローラ修繕工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第４号内訳書
中南部処理区中継№１６ マンホールポンプ場 水位計更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第５号内訳書
北部処理区 北部浄化センター更新工事
北部浄化センター 二次処理水給水ポンプ 更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第６号内訳書
北部処理区№２６ マンホールポンプ場 更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第７号内訳書
三郷処理区 三郷浄化センター更新工事
三郷浄化センター凝集剤 移送ポンプ修繕工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第８号内訳書
三郷浄化センター 流入汚水ポンプ設備 改修工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第９号内訳書
三郷処理区№２ マンホールポンプ場 水位計更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１０号内訳書
今尾処理区 今尾浄化センター更新工事
今尾浄化センター№1-1 返送汚泥ポンプ更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１１号内訳書
今尾浄化センター TN-TP計放流信号 取込み修繕工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１２号内訳書
今尾処理区№１３ マンホールポンプ場 制御盤修繕工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１３号内訳書
志津浄化センター更新工事
志津浄化センター 自動微細目スクリーン 更新工事
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第１４号内訳書
| 工事原価 |  |  | 式 | 1
本 工 事 費 内 訳 書
費 目 | 工 種 | 種 別 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸経費
|  | 諸経費 |  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額
本工事費計
費 目 | 工 種 | 種 別 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 内訳明細
第 １ 号 | [6 empty] | 第 ２ 号 | [6 empty] | 第 ３ 号 | [6 empty] | 第 ４ 号 | [6 empty] | 第 ５ 号 | [6 empty] | 第 ６ 号 | [6 empty] | 第 ７ 号 | [6 empty] | 第 ８ 号 | [6 empty] | 第 ９ 号 | [6 empty] | 第 １０ 号 | [6 empty] | 第 1１ 号 | [6 empty] | 第 １２ 号 | [6 empty] | 第 １３ 号 | [6 empty] | 第 １４ 号
| 金 額 |  | 場内照明機器更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 中南部浄化センター流入棟逆止弁修繕工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 第２雨水ポンプ場雨水ポンプ井水位計更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 中南部処理区中継マンホールポンプ場コントローラ修繕工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 中南部処理区中継№１６マンホールポンプ場水位計更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 北部浄化センター二次処理水給水ポンプ更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 北部処理区№２６マンホールポンプ場更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 三郷浄化センター凝集剤移送ポンプ修繕工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 三郷浄化センター流入汚水ポンプ設備改修工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 三郷処理区№２マンホールポンプ場水位計更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 今尾浄化センター№1-1汚泥供給ポンプ更新工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 今尾浄化センターTN-TP計放流信号取込み修繕工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 今尾処理区№１３マンホールポンプ場制御盤修繕工事 |  |  | 内 訳 書 |  | 金 額 |  | 志津浄化センター自動微細目スクリーン更新工事 |  |  | 内 訳 書
一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金
|  |  | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り
種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費 |  | 式 |  |  |  |  | 機器費 |  | 式 |  |  |  |  | 機器費 |  | 式 |  |  |  |  | コントローラ | 汚水ポンプ用 PCBコントローラユニット | 台 |  |  |  | 中南部処理区MP | 水位計変換器 | EDWC型 | 台 |  |  |  |  | 水中モーターポンプ | φ50×0.3㎥/min×40m×3.7kW ｹｰﾌﾞﾙ30ｍ付 | 台 |  |  |  |  | 機器費 |  | 式 |  |  |  |  | 凝集剤移送ポンプ | 200V×12.0L/min×0,4MPa×0.75kW | 台 |  |  |  |  | 流入汚水ポンプ | 2.25㎥/min×10.6m×11kW ノンクロッグ型 ｹｰﾌﾞﾙ30ｍ付 | 台 |  |  |  |  | 水位計検出器 | ケーブル３０ｍ | 台 |  |  |  |  | 汚泥供給ポンプ | φ100×0.8㎥/min×5m ×3.7kW | 台 |  |  |  |  | 放流信号取込改造費 | 改造材料含む | 式 |  |  |  |  | スペースヒーター |  | 個 |  |  |  |  | 自動微細目スクリーン | ３φ×200V×25W×60Hz | 台
|  |  | 1 |  |  | 代価表１号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表３号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表５号 |  |  |  | 6 |  |  | No.7,34,36,47,49,54 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 代価表１０号 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
消耗品雑材料 |  | 式 |  |  |  |  | 消耗品雑材料 |  | 式 |  |  |  |  | 消耗品雑材料 |  | 式 |  |  |  |  | 消耗品雑材料 |  | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式 |  |  |  |  | 制御盤改造材料 | VVVS化部材 | 式 |  |  |  |  | 機器費 |  | 式 |  |  |  |  | 吊り下げチェーン | ６ｍ | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式 |  |  |  |  | 試験調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式
|  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 代価表１２号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表１５号 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 | 盤内改造含む | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 配管材料 |  | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 試験調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式
|  |  | 1 |  |  | 代価表２号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表４号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表６号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表７号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表８号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表９号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表１１号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表１３号 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 代価表１７号 |  |  |  | 1 |  |  | 代価表１８号 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 代価表１９号
仮設工事 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 仮設費 | 仮設盤借上費 | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 制御盤改造費 |  | 式 |  |  |  |  | 補助材料費 | 消耗品雑材料費 | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 | [11 empty] | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式
|  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 代価表１６号 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 廃材処分費 |  | 式 |  |  |  |  | 撤去品処分費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 撤去品処分費 |  | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 労務費 |  | 式 |  |  |  |  | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 撤去品処分費 |  | 式 |  |  |  |  | 撤去品処分費 |  | 式 | [18 empty] | 交通運搬費 |  | 式
|  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 代価表１４号 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1
[7 empty] | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 撤去品処分費 |  | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式 | [11 empty] | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 制御盤改造費 |  | 式 |  |  |  |  | ラフタークレーン借上費 | 4.9t吊り | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式
[10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[21 empty] | 交通運搬費 |  | 式 | [25 empty] | 試運転調整費 |  | 式 |  |  |  |  | 撤去品処分費 |  | 式
[24 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[49 empty] | 交通運搬費 |  | 式 |  |  |  |  | 交通運搬費 |  | 式
[52 empty] | 1 | [6 empty] | 1
種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価表
第 １ 号 |  |  | 場内照明機器更新工事 |  |  |  | 第 ２ 号 |  |  | 場内照明機器更新工事 |  |  |  | 第 ３ 号 |  |  | 中南部浄化センター流入棟逆止弁修繕工事 |  |  |  | 第 ４ 号 |  |  | 中南部浄化センター流入棟逆止弁修繕工事 |  |  |  | 第 ５ 号 |  |  | 第２雨水ポンプ場雨水ポンプ井水位計更新工事 |  |  |  | 第 ６ 号 |  |  | 第２雨水ポンプ場雨水ポンプ井水位計更新工事 |  |  |  | 第 ７ 号 |  |  | 中南部処理区中継マンホールポンプ場コントローラ修繕工事 |  |  |  | 第 ８ 号 |  |  | 中南部処理区中継№１６マンホールポンプ場水位計更新工事 |  |  |  | 第 ９ 号 |  |  | 北部浄化センター二次処理水給水ポンプ更新工事 |  |  |  | 第 １０ 号 |  |  | 北部処理区№２６マンホールポンプ場更新工事 |  |  |  | 第 １１ 号 |  |  | 北部処理区№２６マンホールポンプ場更新工事 |  |  |  | 第 １２ 号 |  |  | 三郷浄化センター凝集剤移送ポンプ修繕工事 |  |  |  | 第 １３ 号 |  |  | 三郷浄化センター凝集剤移送ポンプ修繕工事 |  |  |  | 第 １４ 号 |  |  | 三郷浄化センター凝集剤移送ポンプ修繕工事 |  |  |  | 第 １５ 号 |  |  | 三郷浄化センター流入汚水ポンプ設備改修工事 |  |  |  | 第 １６ 号 |  |  | 三郷浄化センター流入汚水ポンプ設備改修工事 |  |  |  | 第 １７ 号 |  |  | 三郷処理区№２マンホールポンプ場水位計更新工事 |  |  |  | 第 １８ 号 |  |  | 今尾浄化センター№1-1汚泥供給ポンプ更新工事 |  |  |  | 第 １９ 号 |  |  | 志津浄化センター自動微細目スクリーン更新工事
| 金 額 |  | 機器費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 機器費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 機器費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 機器費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 制御盤改造材料 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 配管材料 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 機器費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表 |  | 金 額 |  | 労務費 |  |  | 代価表
一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金 | [6 empty] | 一 金
|  |  | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り | [5 empty] | 一 式 | 当 り
種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一体型LEDベースライト | 5200 lm×100〜242 V×32.5 W×160 lm/W | 基 |  |  |  |  | 電工 |  | 人工 |  |  |  |  | コイルスリーブ | SUS３０４ | 個 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 投げ込み式水位計 |  | 台 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 水中汚水ポンプ | φ65×0.43m3/min×28m×11kW | 台 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | インバータ | 0.75kW | 台 |  |  |  |  | リリーフ弁 | 0.5MPa | 台 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 着脱装置 | φ１００ | 基 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 特殊作業員 |  | 人
|  |  | 65 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
非常用照明器具 | 5100 lm×100〜242 V×33.4 W×152 lm/W ニッケル水素電池搭載型 | 基 | [11 empty] | コイルスリーブ受 | SUS３０４、割ピン付 | 個 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 避雷器 | 電子機器用 | 台 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 投込式水位センサ | 検出器、ケーブル30m | 台 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | DCリアクトル |  | 台 |  |  |  |  | 背圧弁 | 0.1MPa | 台 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | ガイドパイプ | 上部ブラケット付き | 式 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人 |  |  |  |  | 普通作業員 |  | 人
|  |  | 6 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
LEDシーリングライト | 昼光色6500K×41700lm×100V×37 W×127 lm/W リモコン附属・調光式 | 基 | [11 empty] | Oリング | NBR | 本 | [11 empty] | ディストリビューター |  | 台 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 | [11 empty] | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 投込式水位計変換器 |  | 台 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 零相リアクトル |  | 台 |  |  |  |  | 隔膜式圧力計 | Jis10K 15A PVC | 台 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | ２F短管 | φ125×3460L 10KF SUS304 | 本 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 電工 |  | 人 |  |  |  |  | 電工 |  | 人
|  |  | 2 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[35 empty] | 電気通信技術者 |  | 人 | [25 empty] | 吊下げチェーン | 長さ６ｍ | 本 | [11 empty] | 出力回路用フィルタ |  | 台 |  |  |  |  | 配管材料 |  | 台 | [11 empty] | ２F異径管 | φ100×φ125×140L 10KF SUS304 | 本
[66 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[63 empty] | フロートスイッチ | ケーブル３０ｍ | 個 | [11 empty] | 改造材料 |  | 式 |  |  |  |  | ポンプ架台 |  | 式
[66 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 種 目 | 規格寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要