## 鏡 (実施）
工事番号 |  | 上水工第５－１号 |  | 水道施設更新工事
年度 | 令和 ８ 年度 |  |  | 海津市内水道施設
事 業 概 要 | [6 empty] | 設計年月日 | 令和 ８年 ６月１２日
水道施設更新・修繕工事
|  | 海津町 | ： | 海津北部浄水場 | 海津南部浄水場 |  | 施工方法 | 請負
|  | 平田町 | ： | 平田第２水源地
施工期間
|  | 南濃町 | ： | 南濃北部増圧ポンプ場 | 南濃藤沢浄水場
|  |  |  | 南濃太田配水池 | 南濃徳田水源地 |  | 起工年月日
|  |  |  | 南濃庭田増圧ポンプ場 | 南濃田鶴水源地
竣工年月日
長寿の里増圧ポンプ場
[7 empty] | 歩掛適用年月日 | 令和 ８年 ６月１２日
[7 empty] | 単価適用年月日 | 令和 ８年 ６月１２日
起工理由
海 津 市

## 諸経費
諸 経 費 計 算 書
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 計 | [5 empty] | 第 1 号内訳書
| 共通仮設費 | 率計算 | 式 | 1
|  | 各機場完成後清掃 |  |  |  |  | 第 1 号計算書
| 準備費 | 積上げ | 式 | 1
共通仮設費 計
純工事費
| 現場管理費 |  | 式 | 1
第 2 号計算書
| 機器費 | 機械設備 | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
工事原価
| 一般管理費 |  | 式 | 1
第 3 号計算書
| 機器費 | 電気計装設備 | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
工事価格
消費税相当額
合 計

## 1.共通仮設費
|  | 第 1 号計算書 |  | 共 通 仮 設 費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 計 | [5 empty] | 第 1 号内訳書
| 管材費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
| 桁等購入費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
| 処分費率計算対象外 |  | 式 | 1 |  |  | 第 4 号計算書
| 共通仮設費対象額(Ｐ) |  | 式 | 1
| 共通仮設費率(Ｋｒ) |  | ％
| 共通仮設費 |  | 式 | 1

## 2.現場管理費
|  | 第 2 号計算書 |  | 現 場 管 理 費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
純工事費
| 管材費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 1 号内訳書
| 処分費率計算対象外 |  | 式 | 1 |  |  | 第 4 号計算書
| 対象純工事費(Ｎｐ) |  | 式 | 1
| 現場管理費率(Ｊｏ) |  | ％
| 現場管理費 |  | 式 | 1

## 3.一般管理費
|  | 第 3 号計算書 |  | 一 般 管 理 費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事原価
| 処分費率計算対象外 |  | 式 | 1 |  |  | 第 4 号計算書
| 対象工事原価(Ｃｐ) |  | 式 | 1
| 一般管理費等率(Ｇｐ) |  | ％
| 一般管理費 |  | 式 | 1

## 4.処分費明細
|  | 第 4 号計算書 |  | 処 分 費 の 率 計 算 対 象 額
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 処分費 |  | 式 | 1 |  |  | 第 5 号計算書
計
| 共通仮設費対象額(Ｐ) | 処分費の率計算対象額控除前
処分費等が共通仮設費対象額(Ｐ)
| に占める割合 |  | ％

## 5.処分費内訳
|  | 第 5 号計算書 |  | 直接工事費内 処分費内訳
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 残土処分 | As殻処分 | Co殻処分 | Co殻処分 | その他 | 備 考
[6 empty] | 有筋 | 無筋
1-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
1-2-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
2-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
2-2-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
2-3-3. | 複合工費 | [7 empty] | 蓄電池(広域認定処理)
3-2-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
4-2-4. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
5-2-3. | 複合工費 | [7 empty] | 蓄電池
6-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 鉄くず
7-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 蓄電池
9-1-3. | 複合工費 | [7 empty] | 蓄電池
数 量 計
処分費のみ
単 価
処分費 計

## 1.内訳
|  | 第 1 号内訳書 | 水 道 施 設 更 新 工 事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
1. | 海津北部浄水場更新工事 | 更新、修繕 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1 号明細書
2. | 海津南部浄水場更新工事 | 更新、修繕 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2 号明細書
3. | 平田第２水源地更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3 号明細書
4. | 南濃北部増圧ポンプ場更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4 号明細書
5. | 南濃藤沢浄水場更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5 号明細書
6. | 南濃太田配水池更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6 号明細書
7. | 南濃徳田水源地更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7 号明細書
8. | 南濃庭田増圧ポンプ場更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 8 号明細書
9. | 南濃田鶴水源地更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9 号明細書
10. | 長寿の里増圧ポンプ場更新工事 | 更新 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10 号明細書
計
機械設備 機器費
1. | 海津北部浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1 号明細書
2. | 海津南部浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2 号明細書
6. | 南濃太田配水池更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6 号明細書
10. | 長寿の里増圧ポンプ場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10 号明細書
計
電気計装設備 機器費
2. | 海津南部浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2 号明細書
3. | 平田第２水源池更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3 号明細書
4. | 南濃北部増圧ポンプ場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4 号明細書
5. | 南濃藤沢浄水場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5 号明細書
6. | 南濃太田配水池更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6 号明細書
7. | 南濃徳田水源地更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7 号明細書
8. | 南濃庭田増圧ポンプ場更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 8 号明細書
9. | 南濃田鶴水源地更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9 号明細書
計

## 1号 明細書
|  | 第 1 号明細書 |  | 海津北部浄水場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
1-1. | 急速ろ過機弁類更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-1 号明細書
1-2. | No.1ろ過機揚水ポンプ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-2 号明細書
1-3. | 急速ろ過機廻りエア配管修繕工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-3 号明細書
1-4. | 試運転調整費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-4 号明細書
計
機械設備 機器費
1-1. | 急速ろ過機弁類更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-1 号明細書
1-2. | No.1ろ過機揚水ポンプ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-2 号明細書
1-3. | 急速ろ過機廻りエア配管修繕工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-3 号明細書
機械 機器費 計

## 1-1 明細書
|  | 第 1-1 号明細書 |  | 急速ろ過機弁類更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
1-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-1-1 号明細書
計
1-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-1-2 号明細書
1-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-1-3 号明細書
1-1-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-1-4 号明細書
計
|  | 第 1-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
表洗弁(No.3)
| 空気式バタフライ弁 | φ125、10K | 台 | 1
原水(No.1～4),捨水弁(No.1,3,4),浄水弁(No.1)
| 空気式バタフライ弁 | φ150、10K | 台 | 8
排水弁(No.1,3,4)、逆洗弁(No.1～4)
| 空気式バタフライ弁 | φ250、10K | 台 | 7
| パワードライヤー | 電磁弁箱内(NO.1～4) | 台 | 4
| エアドライヤー | 単相100V | 台 | 1
| エレクトロトラップ | AC100V | 台 | 2
計
|  | 第 1-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械設備据付工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 普通作業員 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 設備機械工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| パワードライヤー取替 |  | 箇所 | 4
| エレクトロトラップ取替 |  | 箇所 | 2
機械器具損料対象額
計
|  | 第 1-1-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 1-1-4 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
| クレーン装置付トラック | 4t車 | 日
計

## 1-2 明細書
|  | 第 1-2 号明細書 |  | No.1ろ過機揚水ポンプ更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
1-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-2-1 号明細書
計
1-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-2-2 号明細書
1-2-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-2-3 号明細書
1-2-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-2-4 号明細書
計
|  | 第 1-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
φ125×1.95ｍ3/min×27m
| 水中渦巻ポンプ | ×15kW 水中ｹｰﾌﾞﾙ30m | 台 | 1
| 自動空気抜弁 | φ15 | 個 | 1
| 連成計 | φ100 | 個 | 1
| 圧力スイッチ | 防滴形 | 個 | 1
計
|  | 第 1-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械設備据付工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 設備機械工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 普通作業員 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
計
|  | 第 1-2-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 1-2-4 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
| ラフテレーンクレーン | 16ｔ吊賃料 | 日
計

## 1-3 明細書
|  | 第 1-3 号明細書 |  | 急速ろ過機廻りエア配管修繕工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
1-3-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-3-1 号明細書
計
1-3-2. | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-3-2 号明細書
1-3-3. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 1-3-3 号明細書
計
|  | 第 1-3-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| オートドレントラップ |  | 台 | 2
| パワードライヤー | WD-700LP | 台 | 4
計
|  | 第 1-3-2 号明細書 |  | 材料費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 消耗品雑材料 |  | 式 | 1
計
|  | 第 1-3-3 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 取付作業費 |  | 式 | 1
| 試運転調整費 |  | 式 | 1
計

## 1-4 明細書
|  | 第 1-4 号明細書 |  | 試運転調整費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
計
改 計

## 2号 明細書
0
|  | 第 2 号明細書 |  | 海津南部浄水場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
2-1. | ろ過機操作盤更新工事 | 屋内鋼板製自立形 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1 号明細書
2-2. | コンプレッサードライヤ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2 号明細書
2-3. | ガスタービン発電設備修繕工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-3 号明細書
2-4. | 試運転調整費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-4 号明細書
計
機械設備 機器費
2-2. | コンプレッサードライヤ更新 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2 号明細書
機械 機器費 計
電気設備 機器費
2-1. | ろ過機操作盤更新工事 | 屋内鋼板製自立形 | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1 号明細書
電気 機器費 計

## 2-1 明細書
|  | 第 2-1 号明細書 |  | ろ過機操作盤更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1-1 号明細書
計
2-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1-2 号明細書
2-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1-3 号明細書
2-1-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-1-4 号明細書
計
|  | 第 2-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
屋内鋼板製自立型
| ろ過機操作盤 | W1200×H2300×D1000程度 | 面 | 1
計
|  | 第 2-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 電工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 試験調整費 |  | 式 | 1
機械器具損料対象額
計
|  | 第 2-1-3 号明細書 |  | 複合工費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 2-1-4 号明細書 |  | 機械経費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
[5 empty] | 0 | 0
| 機械器具損料 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| クレーン装置付トラック | 4t車 | 日
計

## 2-2 明細書
|  | 第 2-2 号明細書 |  | コンプレッサードライヤ更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2-1 号明細書
計
2-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2-2 号明細書
2-2-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2-3 号明細書
2-2-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-2-4 号明細書
計
|  | 第 2-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| エアドライヤー | 単相100V | 台 | 1
計
|  | 第 2-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 電工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 試験調整費 |  | 式 | 1
機械器具損料対象額
計
|  | 第 2-2-3 号明細書 |  | 複合工費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 2-2-4 号明細書 |  | 機械経費 | [5 empty] | 0
0
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
[5 empty] | 0 | 0
| 機械器具損料 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| クレーン装置付トラック | 4t車 | 日
計

## 2-3 明細書
|  | 第 2-3 号明細書 |  | ガスタービン発電設備修繕工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
2-3-1. | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-3-1 号明細書
2-3-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-3-2 号明細書
2-3-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 2-3-3 号明細書
計
|  | 第 2-3-1 号明細書 |  | 材料費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
【潤滑油系統】
| 潤滑油 | 40L | 式 | 1
| 潤滑油フィルタ |  | 個 | 1
| 圧力スイッチ |  | 個 | 1
| パッキン(インレット用) |  | 個 | 1
| ミストホース |  | 本 | 1
| オイルミストセパレータ |  | 式 | 1
| ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ入口ｽﾄﾚｰﾅｰ |  | 式 | 1
| 潤滑油ポンプ |  | 個 | 1
| ゴム(Cカップリング) |  | 式 | 1
| 圧力調整弁 |  | 個 | 1
| 温度調整弁 |  | 個 | 1
| フレキシブルチューブ | (燃料系統含む) | 式 | 1
【燃料系統】
| 燃料フィルタ |  | 個 | 1
| スピンフィルタ |  | 個 | 1
小計
|  | 第 2-3-1 号明細書 |  | 材料費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| EFC型ﾌｰｴﾙｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 台 | 1
| 燃料噴射弁 | (パッキン含む) | 台 | 1
| 燃料ポンプ |  | 個 | 1
| スターティングポンプ |  | 個 | 1
| テープヒーター |  | 式 | 1
| 高圧ストレーナー |  | 個 | 1
| 【制御系統】 | (制御用:1個)
| ピックアップパルサ | ﾊﾟﾜｰｾｸｼｮﾝに含む(回転用:1個) | 個 | 1
| ＥＣＢ | (ノイズフィルタ含む) | 個 | 1
| エンジンハーネス |  | 式 | 1
【点火系統】
| エキサイタ |  | 個 | 1
| アースケーブル |  | 本 | 1
【始動・軸系統 他】
| セルモーター |  | 式 | 1
| レジスタ |  | 式 | 1
| カップリングラバー |  | 個 | 1
小計
|  | 第 2-3-1 号明細書 |  | 材料費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 圧力計(油圧計、空気圧縮機出口圧力計) |  | 個 | 2
| 油温計(パッケージ内) |  | 個 | 2
| ボルト類(燃焼筒、燃料噴射ノズル用) |  | 式 | 1
| 配管(燃料噴射ノズル用) |  | 式 | 1
【ﾊﾟﾜｰｾｸｼｮﾝ系統】
| クイルシャフト |  | 本 | 1
| 高速軸受 |  | 個 | 1
| ﾊﾟﾜｰｾｸｼｮﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙNEWｴﾝｼﾞﾝ | (工場整備済みエンジン) | 式 | 1
【蓄電池】
| 触媒栓式ﾍﾞﾝﾄ型焼結式ｱﾙｶﾘ蓄電池(極超急放電型) |  | 式 | 1
| 充電器 |  | 式 | 1
小計
計
|  | 第 2-3-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 蓄電池取替費 |  | 式 | 1
| 点検整備費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 2-3-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品処分費 | 蓄電池(広域認定処理) | 式 | 1
計

## 2-4 明細書
|  | 第 2-4 号明細書 |  | 試運転調整費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
計

## 3号 明細書
|  | 第 3 号明細書 |  | 平田第２水源地更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
3-1. | 計装盤改造工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-1 号明細書
3-2. | 配水池投込式水位計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-2 号明細書
計
電気設備 機器費
3-1. | 計装盤改造 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-1 号明細書
3-2. | 配水池投込式水位計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-2 号明細書
電気 機器費 計

## 3-1 明細書
|  | 第 3-1 号明細書 |  | 計装盤改造工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
3-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-1-1 号明細書
計
3-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-1-2 号明細書
計
|  | 第 3-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 計装電源 |  | 個 | 1
| マルチループコントローラー |  | 個 | 1
計
|  | 第 3-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 現地改造費 |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計

## 3-2 明細書
|  | 第 3-2 号明細書 |  | 配水池投込式水位計更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
3-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-2-1 号明細書
計
3-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-2-2 号明細書
3-2-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-2-3 号明細書
3-2-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 3-2-4 号明細書
計
|  | 第 3-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 投込式水位計 |  | 台 | 1
計
|  | 第 3-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人
| 電工 |  | 人
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 3-2-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 3-2-4 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
計

## 4号 明細書
|  | 第 4 号明細書 |  | 南濃北部増圧ポンプ場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
4-1. | 配水圧力伝送器(一次・二次)更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-1 号明細書
4-2. | 配水流量計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2 号明細書
4-3. | 試運転調整費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-3 号明細書
計
電気設備 機器費
4-1. | 配水圧力伝送器(一次・二次)更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-1 号明細書
4-2. | 配水流量計更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2 号明細書
電気 機器費 計

## 4-1 明細書
|  | 第 4-1 号明細書 |  | 配水圧力伝送器(一次・二次)更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
4-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-1-1 号明細書
計
4-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-1-2 号明細書
4-1-3. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-1-3 号明細書
計
|  | 第 4-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 圧力伝送器(一次・二次) | 信号用避雷器(内蔵) | 個 | 2
計
|  | 第 4-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 電工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 4-1-3 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
計

## 4-2 明細書
|  | 第 4-2 号明細書 |  | 配水流量計更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
4-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2-1 号明細書
計
4-2-2. | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2-2 号明細書
4-2-3. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2-3 号明細書
4-2-4. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2-4 号明細書
4-2-5. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 4-2-5 号明細書
計
|  | 第 4-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電磁流量計 | φ50 | 台 | 1
計
|  | 第 4-2-2 号明細書 |  | 材料費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| ストラブカップリング | 50A ｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | 個 | 1
| フランジパッキン | 50A-10KF | 枚 | 2
| 補助材料費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 4-2-3 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 電気通信技術者 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 電工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 配管工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 4-2-4 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 4-2-5 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
計

## 4-3 明細書
|  | 第 4-3 号明細書 |  | 試運転調整費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
計

## 5号 明細書
|  | 第 5 号明細書 |  | 南濃藤沢浄水場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
5-1. | 空調機設置工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-1 号明細書
5-2. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-2 号明細書
計
電気設備 機器費
5-1. | 空調機設置工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-1 号明細書
5-2. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-2 号明細書
電気 機器費 計

## 5-1 明細書
|  | 第 5-1 号明細書 |  | 空調機設置工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
5-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-1-1 号明細書
計
5-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-1-2 号明細書
5-1-2. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-1-2 号明細書
計
|  | 第 5-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 空調機 | 天吊型、ﾂｲﾝ同時ﾏﾙﾁ型 | 台 | 1
計
|  | 第 5-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 制御盤改造 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 県単価
| 空調機取替 | トップライト改修含む | 式 | 1 |  |  |  |  | 県単価
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 5-1-2 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
| クレーン装置付トラック | 4t車 | 日
計

## 5-2 明細書
|  | 第 5-2 号明細書 |  | 無停電電源装置更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
5-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-2-1 号明細書
計
5-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-2-2 号明細書
5-2-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 5-2-3 号明細書
計
|  | 第 5-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 無停電電源装置 | 5KVA | 台 | 1
計
|  | 第 5-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 設置費 |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 5-2-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 |  | 式 | 1
計

## 6号 明細書
|  | 第 6 号明細書 |  | 南濃太田配水池更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
6-1. | ろ過器揚水ポンプ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-1 号明細書
6-2. | テレメータ計装盤改造工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-2 号明細書
計
機械設備 機器費
6-1. | ろ過器揚水ポンプ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-1 号明細書
機械 機器費 計
電気設備 機器費
6-2. | テレメータ計装盤改造工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-2 号明細書
電気 機器費 計

## 6-1 明細書
|  | 第 6-1 号明細書 |  | ろ過器揚水ポンプ更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
6-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-1-1 号明細書
計
6-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-1-2 号明細書
6-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-1-3 号明細書
6-1-4. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-1-4 号明細書
計
|  | 第 6-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
φ65×0.57ｍ3/min×10m
| 水中渦巻ポンプ | ×2.2kW 水中ｹｰﾌﾞﾙ10m | 台 | 2
| 自動空気抜弁 | φ15 | 個 | 2
| 連成計 | φ100 | 個 | 2
| 圧力スイッチ | 防滴形 | 個 | 2
計
|  | 第 6-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械設備据付工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 設備機械工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 普通作業員 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
計
|  | 第 6-1-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 | 鉄くず | ｔ
計
|  | 第 6-1-4 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
| ラフテレーンクレーン | 16ｔ吊賃料 | 日
計

## 6-2 明細書
|  | 第 6-2 号明細書 |  | テレメータ計装盤改造工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
6-2-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-2-1 号明細書
計
6-2-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 6-2-2 号明細書
計
|  | 第 6-2-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 監視通報装置 |  | 台 | 2
| 同上雑材料 |  | 式 | 1
計
|  | 第 6-2-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 制御盤改造 | 既設仮設盤取外し含 | 式 | 1
| 試運転調整 |  | 式 | 1
計

## 7号 明細書
|  | 第 7 号明細書 |  | 南濃徳田水源地更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
7-1. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7-1 号明細書
計
電気設備 機器費
7-1. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7-1 号明細書
電気 機器費 計

## 7-1 明細書
|  | 第 7-1 号明細書 |  | 無停電電源装置更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
7-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7-1-1 号明細書
計
7-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7-1-2 号明細書
7-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 7-1-3 号明細書
計
|  | 第 7-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 無停電電源装置 | 1KVA | 台 | 1
計
|  | 第 7-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 設置費 |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 7-1-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 |  | 式 | 1
計

## 8号 明細書
|  | 第 8 号明細書 |  | 南濃庭田増圧ポンプ場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
8-1. | 非常用発電機蓄電池更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 8-1 号明細書
計
電気設備 機器費
8-1. | 非常用発電機蓄電池更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 8-1 号明細書
電気 機器費 計

## 8-1 明細書
|  | 第 8-1 号明細書 |  | 非常用発電機蓄電池更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
8-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 8-1-1 号明細書
計
8-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 8-1-2 号明細書
計
|  | 第 8-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
型式：REH-12×2個
| 制御弁式鉛蓄電池 | 容量：24V 70AH/10HR | 式 | 1
計
|  | 第 8-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 取替作業費 | 仮設蓄電池含む | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計

## 9号 明細書
|  | 第 9 号明細書 |  | 南濃田鶴水源地更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
9-1. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9-1 号明細書
計
電気設備 機器費
9-1. | 無停電電源装置更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9-1 号明細書
電気 機器費 計

## 9-1 明細書
|  | 第 9-1 号明細書 |  | 無停電電源装置更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
9-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9-1-1 号明細書
計
9-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9-1-2 号明細書
9-1-3. | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 9-1-3 号明細書
計
|  | 第 9-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 無停電電源装置 | 5KVA | 台 | 1
計
|  | 第 9-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 設置費 |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
計
|  | 第 9-1-3 号明細書 |  | 複合工費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 撤去品収集運搬 |  | 式 | 1
計

## 10号 明細書
|  | 第 10 号明細書 |  | 長寿の里増圧ポンプ場更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
直接工事費
10-1. | 増圧ポンプ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10-1 号明細書
10-2. | 試運転調整費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10-2 号明細書
計
機械設備 機器費
10-1. | 増圧ポンプ更新工事 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10-1 号明細書
機械 機器費 計

## 10-1 明細書
|  | 第 10-1 号明細書 |  | 増圧ポンプ更新工事
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
10-1-1. | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10-1-1 号明細書
計
10-1-2. | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10-1-2 号明細書
10-1-3. | 機械経費 |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 第 10-1-3 号明細書
計
|  | 第 10-1-1 号明細書 |  | 機器費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 増圧ポンプ | 直結給水ブースターポンプ | 台 | 1
| 同上架台 | 付属材料含む | 式 | 1
計
|  | 第 10-1-2 号明細書 |  | 労務費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 特殊作業員 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 普通作業員 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 電工 |  | 人 | [5 empty] | 県単価
| 試運転調整費 |  | 式 | 1
機械器具損料対象額
計
|  | 第 10-1-3 号明細書 |  | 機械経費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 機械器具損料 |  | 式 | 1
| クレーン装置付トラック | 4t車 | 日
計

## 10-2 明細書
|  | 第 10-2 号明細書 |  | 試運転調整費
工種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 桁等購入費 | 備 考
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
計
改 計