## 表紙（鑑）
|  |  | 仕様書番 号 |  | 設 | 検
令 和 ８ 年 度 |  |  |  | 教総工第１１号 | 計 | 算
[5 empty] | 者 | 者
工 事 名 |  |  |  | 海西小学校職員室空調設備設置工事
施 工 場 所 |  |  |  | 海津市平田町野寺 地内
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
事 |  | ＜海西小学校＞
|  | ・空調設備設置（職員室） |  |  |  | 2台
業
内
容
海 津 市
|  | 本 工 事 費 |  |  |  |  | 円也
設
計 |  | 工 事 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 総括
工 事 費 総 括 表
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ |  | 共通費
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
計
合計（工事価格）
改め合計
|  | 消費税及び地方消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
[8 empty] | P. | 1
直接工事費 中科目別明細書
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費
Ⅰ |  | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ａ． 合 計
[8 empty] | P. | 2

## 科目
直接工事費 科目別明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事（職員室）
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
2 | 冷媒配管設備工事 |  | 1 | 式
3 | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
4 | 電源設備工事 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 3

## 機械
細目内訳明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 空調機器設備工事
＜職員室＞
| 空冷式 天埋ラウンドフロー | SSRC140D | 2 | 台
| 化粧パネル | BYCP160EEF | 2 | 個
| ワイヤードリモコン | BRC1G4 | 2 | 個
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
| 室外機基礎 | コンクリート既製品、防振マット敷き | 1 | 式
| 機器搬入据付及び取付費 |  | 1 | 式
| 揚重機 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 4
2 | 冷媒配管設備工事
＜職員室＞
| 被覆冷媒配管材（液管、厚10mm） | 9.52 | 19 | ｍ
| 被覆冷媒配管材（ガス管、厚20mm） | 15.88 | 19 | ｍ
| 同継手、接合材等 |  | 1 | 式
| 同支持金物 |  | 1 | 式
| 冷媒配管工費 | 既設管溶接共 | 1 | 式
| ドレン配管材 | VP25 | 9 | ｍ
| 同継手、接合材等 |  | 1 | 式
| 同支持金物 |  | 1 | 式
| ドレン配管工費 | 既設管接続共 | 1 | 式
| ドレン配管保温工費 |  | 1 | 式
| 連絡信号ケーブル計装 | 冷媒管共巻き | 1 | 式
| 個別リモコンケーブル計装 | 天井コロガシ | 1 | 式
| 室内機ボルト施工 |  | 1 | 式
| 天井開口費 | パネル調整共 | 1 | 式
| 露出部ラッキング | 屋内：カラー亜鉛鉄板、屋外：ＳＵＳ鋼板 | 1 | 式
[7 empty] | P. | 5
| コア抜き |  | 1 | 式
| 真空乾燥費 |  | 1 | 式
| 気密試験 |  | 1 | 式
| 天井補修費 |  | 1 | 式
| 点検口 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 6
3 | 既設機器撤去
＜職員室＞
| フロンガス回収及び破壊処理 |  | 1 | 式
| 既設機器撤去 |  | 1 | 式
| 積込・運搬及び産業廃棄物処理 |  | 1 | 式
| 雑材、雑工事 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 7
4 | 電源設備工事
＜職員室＞
| 金属製可とう電線管 | 24mm WP （被覆有防水） | 2 | 箇所
| 硬質ビニル電線管 | VE28mm | 40 | ｍ
| 同上附属品 |  | 1 | 式
| 同上支持材 |  | 1 | 式
| 600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CV3.5sq-4C | 44 | ｍ
| 動力盤改造 |  | 1 | 面
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 8