## 表紙（鑑）
|  |  | 仕様書番 号 |  | 設 | 検
令 和 ８ 年 度 |  |  |  | 教総工第１２号 | 計 | 算
[5 empty] | 者 | 者
工 事 名 |  |  |  | 城山小学校多目的教室空調設備設置工事
施 工 場 所 |  |  |  | 海津市南濃町駒野 地内
設 計 金 額 |  |  |  | 金 |  | 円也
事 |  | ＜城山小学校＞
|  | ・空調設備設置（多目的教室） |  |  |  | 2台
業
内
容
海 津 市
|  | 本 工 事 費 |  |  |  |  | 円也
設
計 |  | 工 事 価 格 |  |  |  |  | 円也
内
金
額
| 容 | 消費税等相当額 |  |  |  |  | 円也
起
工
理
由
摘
要

## 総括
工 事 費 総 括 表
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ |  | 共通費
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
計
合計（工事価格）
改め合計
|  | 消費税及び地方消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
[8 empty] | P. | 1
直接工事費 中科目別明細書
|  | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ |  | 直接工事費
Ⅰ |  | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ａ． 合 計
[8 empty] | P. | 2

## 科目
直接工事費 科目別明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事（多目的教室）
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
2 | 冷媒配管設備工事 |  | 1 | 式
3 | 既設機器撤去 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 3

## 機械
細目内訳明細書
| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 空調機器設備工事
＜多目的教室＞
天井埋込ダクト形 5馬力相当
| 空冷ヒートポンプエアコン | SZRMM140C ワイヤレスリモコン付属 | 2 | 台
| 必要部材 |  | 1 | 式
| 吊ボルト施工費 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 天井改修工事 |  | 1 | 式
| 電気工事 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 4
2 | 冷媒配管設備工事
＜多目的教室＞
| 冷媒ガス回収処理費 |  | 1 | 式
| 冷媒配管材 | 9.5、15.9φ | 4 | ｍ
| ドレン配管材 | VP25 | 4 | ｍ
| 支持金物類 |  | 1 | 式
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 連絡配線工事 |  | 4 | ｍ
| ドレン配管保温補修費 |  | 1 | 式
| 真空乾燥 |  | 1 | 式
| ダクト工事 |  | 1 | 式
| 消耗雑材料 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 5
3 | 既設機器撤去
＜多目的教室＞
| 既設機器撤去処分費 |  | 1 | 式
合 計
[7 empty] | P. | 6